## BASIC
Basnivå |  |  | För att nå basnivå, måste ni kryssa i alla blå rutor (om relevant)
Steg 1 | Planera för en hållbar byggnad | Klart? √, Nej eller N/A
• Gör en HÅLLBARHETSPLAN, identifiera "Easy Wins", underhållsprojekt och investeringsprojekt.
• Samla INFORMATION. Dokumenera energiförbrukning månadsvis.
Steg 2 | Isolering: så att er byggnad behöver mindre energi
• Identifiera Easy Wins (om det finns) för att isolera TAK, balkonger och VÄGGAR. Ta itu med dessa och gör en lista över nästa steg.
• Identifiera Easy Wins (om det finns) för att uppgradera DÖRRAR och FÖNSTER. Ta itu med dessa och gör en lista över nästa steg.
Steg 3 | Effektivitet: så att er byggnad använder mindre energi
• Lär er så mycket ni kan om era VÄRME- OCH KYLSYSTEM. Identifiera Easy Wins (dvs bättre timers, termostater och reglage). Ta itu med dessa och gör en lista över nästa steg.
• Gör en lista över era system för BELYSNING och hur de styrs. Identifiera Easy Wins (dvs röresesensorer eller timers). Ta itu med dessa och gör en lista över nästa steg.
• Lär er så mycket ni kan om era system för VARMVATTEN. Identifiera Easy Wins (dvs bättre timers, termostater och reglage).Ta itu med dessa och gör en lista över nästa steg.
• Lär er så mycket ni kan om ert VENTILATIONSSYSTEM. Identifiera Easy Wins (dvs bättre timers och CO2-sensorer). Ta itu med dessa och gör en lista över nästa steg.
• Lär er så mycket ni kan om era ANDRA SYSTEM (hissar, servrar, övervakning, larm, köksutrustning, vitvaror etc). Identifiera Easy Wins . Ta itu med dessa och gör en lista över nästa steg.
Steg 4 | Förnybart: så att er byggnad genererar sin egen energi
• Undersök möjligheter för FÖRNYBARA energisystem (Solfångare, solcellspaneler eller (mer sällsynt) vindturbiner). Identifiera nästa steg.
• Undersök möjligheter för VÄRMEPUMPAR istället för värmepannor och kylsystem. Identifiera nästa steg.
• Byt till en mer hållbar ELLEVERANTÖR om möjligt.
Steg 5 | Främja biologisk mångfald och vattenbesparing
• Skapa GRÖNYTOR OCH PLANTERINGAR kring er byggnad, om möjligt. Identifiera möjlighter för nya planteringar, inklusive GRÖNA TAK.
• Installera behållare för lagring av REGNVATTEN, om möjligt.
NOTERA
"Att ta itu med" ('Put in hand') betyder att göra beställningar eller på annat sätt se till att ni vet att arbetet defintitvit blir utfört.
Inkludera Easy Wins som ni genomfört de senaste 5 åren.

## INTERMEDIATE
Mellannivå |  |  | För att nå mellannivån, måste ni kryssa i alla gula rutor (om relevant för er).
Step 1 | Planera för en hållbar byggnad | Klart? √, Nej eller N/A
• Utveckla er HÅLLBARHETSPLAN med en expert. Gör klart era Easy Wins och sätt igång med underhållsprojekten.
• Där det är möjligt, installera UNDERMÄTARE för att tydligt påvisa var energi används.
Steg 2 | Isolering: så att er byggnad behöver mindre energi
• Identifiera underhållsprojekt (om det finns) för att isolera TAK, balkonger och VÄGGAR. Ta itu med dessa och gör en lista över nästa steg.
• Identifiera underhållsprojekt (om det finns) för att uppgradera DÖRRAR och FÖNSTER. Ta itu med dessa och gör en lista över nästa steg.
Steg 3 | Effektivitet: så att er byggnad använder mindre energi
• Identifera underhållsprojekt för era VÄRME- OCH KYLSYSTEM, och ta itu med dem.
• Identifera underhållsprojekt för era BELYSNINGSSYSTEM, och ta itu med dem.
• Identifera underhållsprojekt för era SYSTEM FÖR VARMVATTEN, och ta itu med dem.
• Identifera underhållsprojekt för era VENTILATIONSSYSTEM, och ta itu med dem.
• Identifera underhållsprojekt för era ANDRA SYSTEM, och ta itu med dem.
Steg 4 | Förnybart: så att er byggnad genererar sin egen energi
• Ta experthjälp för att bekräfta genomförbarhet för FÖRNYELSEBARA ENERGIYSTEM. Identifiera nästa steg.
• Ta experthjälp för att bekräfta genomförbarhet för VÄRMPUMPAR. Identifiera nästa steg.
• Identifiera hur ni kan byta från fossileldade värmepannor till helt ELEKTRISKT. (Om relevant)
Steg 5 | Främja biologisk mångfald och vattenbesparing
• Anlägg nya PLANTERINGAR. Sök experthjälp för att bekräfta genomförbarhet för GRÖNA TAK. Identifiera nästa steg.
• Idenitifiera underhållsprojekt för att minimera VATTENFÖRBRUKNING, och ta itu med dem.
NOTERA
"Att ta itu med" ('Put in hand') betyder att göra beställningar eller på annat sätt se till att ni vet att arbetet defintitvit blir utfört.
Inkludera underhållsprojekt som ni genomfört de senaste 5 åren.

## ADVANCED
Hög nivå |  |  | För att uppnå hög nivå, måste ni kryssa i alla de gröna rutorna. (Om relevant.)
Steg 1 | Planera för en hållbar byggnad | Klart? √, Nej eller N/A
• Genomför ett eller flera investeringsprojekt för att fullfölja HÅLLBARHETSPLANEN, och vid behov söka finansiering och erhålla tillstånd.
• Bevaka dokumenterad ENERGIFÖRBRUKNING för att jämföra planerade energibesparingar med faktiska utfall.
Steg 2 | Isolering: så att er byggnad behöver mindre energi
• Utför alla tänkbara arbeten för att förbättra isoleringen av TAK, balkonger och VÄGGAR.
• Utför alla tänkbara arbeten för att uppgradera DÖRRAR OCH FÖNSTER.
Steg 3 | Effektivitet: så att er byggnad använder mindre energi
• Utför alla arbeten för att göra era VÄRME- OCH KYLSYSTEM så energieffektiva som möjligt.
• Utför alla arbeten för att göra era BELYSNINGSSYSTEM så energieffektiva som möjligt.
• Utför alla arbeten för att göra era system för VARMVATTEN så energieffektiva som möjligt.
• Utför alla arbeten för att göra era VENTILATIONSSYSTEM så energieffektiva som möjligt.
• Utför alla arbeten för att göra era ANDRA SYSTEM så energieffektiva som möjligt.
Steg 4 | Förnybart: så att er byggnad genererar sin egen energi
• Installera system för FÖRNYBAR ENERGIPRODUKTION, om de ingår i hållbarhetsplanen.
• Installera VÄRMEPUMPAR där det är möjligt, om de är en del av hållbarhetsplanen.
• Byt system där så är möjligt från fossila bränslen till ELEKTRICITET.
Steg 5 | Främja biologisk mångfald och vattenbesparing
•Anlägg PLANTERINGAR, GRÖNYTOR OCH GRÖNA TAK där så är möjligt.
• Installera system för återvinning av REGNVATTEN eller GRÅVATTEN där så är möjligt.

## Building Survey Tool
Theatre Green Book • Undersökningsverktyg för byggnader
release date: | 240524
Läs frågan i frågekolumnen C
Om svaret är NEJ (för att arbetet redan är gjort eller för att det inte är relevant för er), radera eller dölj hela raden (högerklicka på raden längst till vänster och ”Dölj”).
Om svaret är JA (eller KANSKE), ange platsen i kolumnen Plats D.
Om det finns flera platser kan du skapa extra rader (högerklicka på raden och ”Infoga” - "hela raden").
Hållbarhetsprojekt | Fråga | Plats | Åtgärd | Nästa steg | Anteckningar
1 EASY WINS
ISOLERING
Enkel takisolering | Finns det en vind där det enkelt går att montera isoleringsrullar? | Om NEJ, radera raden. Om JA (eller KANSKE), ange platsens namn i denna cell (t.ex. ”salongens tak” eller ”hela byggnaden”). För flera platser, gör extra rader. | Installera takisolering | Anlita en entreprenör som kan inspektera och lämna offert | Täck inte över beslag eller utrustning som behöver inspekteras ovanifrån. Till exempel måste historiska gipsinnertak ofta inspekteras från vinden ovanifrån, och isolering kan försvåra detta.
Isolering av hålrumsväggar | Är er byggnad från mitten av 1900-talet med ”hålrumsväggar” (dvs. väggar som är konstruerade med två skikt tegel och ett mellanrum mellan dessa)? | som ovan | Installera hålrumsisolering i väggar | Anlita en specialistfirma som kan inspektera och lämna offert | Kontakta en professionell rådgivare om ni är tveksamma. Sök professionell rådgivning om väggarna utsätts för kraftigt regn eller översvämningar, eftersom isolering av hålrumsväggar kan göra dem mindre vattentäta.
Täta dragiga dörrar | Finns ytterdörrar som inte är tätade mot drag? | som ovan | Installera tätning | Anlita en entreprenör som kan inspektera och lämna offert
Täta dragiga fönster | Finns fönster som inte är tätade mot drag? | som ovan | Installera tätning | Anlita en entreprenör som kan inspektera och lämna offert
"Luftridåer" över ytterdörrar | Finns det ytterdörrar som ofta är öppna och där det inte går att bygga en vindfång/draglobby eller sätta in karuselldörrar? | som ovan | Installera en "luftridå" för att förhindra värmeförluster | Anlita en entreprenör som kan inspektera och lämna offert | En luftridå skapar en barriär av varm luft över en entré. Rör- och kabeldragning i kulturhistoriska miljöer kräver noggrann design och planering.
EFFEKTIVITET
Spänningsoptimering | Har ni en elförsörjning utan spänningsoptimering? | Om NEJ, radera raden. Om JA (eller KANSKE), ange platsens namn i denna cell (t.ex. ”salongens tak” eller ”hela byggnaden”). För flera platser, gör extra rader. | Installera spänningsoptimering | Anlita en elinstallatör som kan besiktiga, ge råd och lämna offert | Spänningsoptimering minskar energiförbrukningen genom att styra spänningen från elnätet.
"Smarta" värmereglage | Kan ni installera termostater och timers så att ni bara värmer upp lokaler när de faktiskt används (och inte övervärma dem)? | som ovan | Installera termostater och timers | Anlita en entreprenör som kan besiktiga, ge råd och lämna offert
Styrsystem - Building Management Systems | Finns ett BMS-system (centralt datoriserat styrsystem för fastighetsförvaltning)? | som ovan | Använd BMS för att analysera energianvändningen och för att upptäcka möjliga förändringar för att minska energianvändningen. Uppgradera systemet vid behov. Se till att personalen vet hur det fungerar. | Anlita en expert som kan analysera data och föreslå förändringar. | Kräver professionell konsult. Lämpar sig för komplexa system.
Temostater på radiatorer/element (standard eller "smarta") | Har era element inga termostater eller reglage? | som ovan | Installera termostater på elementen | Anlita en entreprenör som kan besiktiga, ge råd och lämna offert | Möjliggör effektivare och fjärrstyrd kontroll av enskilda utrymmen.
Styrning av belysning | Finns det belysning som är tänd även när den inte behövs, till exempel i korridorer eller kontorslandskap? | som ovan | Installera dagsljussensorer som släcker belysning om den inte behövs, eller närvarosensorer som tänder belysning endast om det finns rörelse i rummet. | Anlita en entreprenör som kan besiktiga, ge råd och lämna offert
Driftid för varmvatten | Värms varmvatten även när det inte behövs i er byggnad? | som ovan | Justera uppvärmningstiderna för att matcha användningen. Om det inte går att göra med befintliga reglage bör man uppgradera dem. | Anlita en entreprenör som kan besiktiga, ge råd och lämna offert
Isolering av varmvattenberedare, ackumulatortankar och vattenledningar | Finns det oisolerade varmvattentankar eller varmvattenrör? | som ovan | Installera isolering | Anlita en entreprenör som kan besiktiga, ge råd och lämna offert
Flödesbegränsare för varmvatten på kranar och duschar | Finns gamla kranar i handfat och duschar? | som ovan | Installera flödesbegränsare så ni använder mindre varmvatten. | Anlita en entreprenör som kan besiktiga, ge råd och lämna offert | Överväg också kranar med automatisk avstängning. Flödesbegränsare hjälper också till att minska hur mycket vatten som används.
Ventilation med CO2-detektorer i salong | Finns det ett mekaniskt ventilationssystem i salongen? Är det igång så fort salongen används? | som ovan | Installera CO2-givare och -styrning så att ventilationssystemet bara körs när människor behöver frisk luft. | Anlita en entreprenör som kan besiktiga, ge råd och lämna offert | Människor behöver bara frisk luft när CO2-nivåerna börjar byggas upp. Ventilation behöver inte vara igång hela tiden.
Filter i mekanisk ventilaton | Servas ert mekaniska ventilationssystem endast vid enstaka tillfällen? | som ovan | Rengör filter regelbundet | Diskutera med era underhållstekniker | Väl underhållen ventilation är mer effektiv.
Vitvaror som kylskåp och tvättmaskiner | Har ni gamla kylskåp, tvättmaskiner och andra vitvaror? | som ovan | Ersätt med nya, energisnåla vitvaror | Undersök alternativ online | Byt bara ut vitvaror om de är gamla. Undersök om det finns intresse i de gamla vitvarorna bland aktörer i närområdet, om de fortfarande fungerar.
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR | inte en del av "Easy Wins"
BIOLOGISK MÅNGFALD OCH VATTEN
Planteringslådor | Kan ni installera planteringslådor kring byggnaden? | Om NEJ, radera raden. Om JA (eller KANSKE), ange platsens namn i denna cell (t.ex. ”salongens tak” eller ”hela byggnaden”). För flera platser, gör extra rader. | Installera planteringslådor | Kolla upp och välj ut växter som gynnar det lokala djurlivet.
Fågel- och fladdermusholkar samt "insektshotell" | Finns platser där ni skulle kunna installera fågel- och fladdermusholkar samt "insektshotell"? | som ovan | Installera fågel- och fladdermusholkar samt "insektshotell" | Undersök vilka lokala arters om kan tänkas gynnas av installationerna, välj design noga.
Behållare för regnvatten | Kan ni installara uppsamlingskärl för regnvatten? | som ovan | Intallera uppsamlingskärl | Anlita en entreprenör som kan besiktiga, ge råd och lämna offert | Regnvattenbehållare behöver bräddavlopp för att leda ut vattnet i avlopp och dagvattenbrunnar.
2 UNDERHÅLLSPROJEKT
ISOLERING
Fönsterrenovering | Har ni äldre fönster som orsakar värmeförluster, som ni inte kan byta ut mot nya? | Om NEJ, radera raden. Om JA (eller KANSKE), ange platsens namn i denna cell (t.ex. ”salongens tak” eller ”hela byggnaden”). För flera platser, gör extra rader. | Installera extra isolerglas | Anlita en entreprenör som kan besiktiga, ge råd och lämna offert | Det kan behövas ett historiskt bygglov. Kräver mycket noggrann design för att passa utseendet på historiska fönster, men undviker fönsterbyte.
Karuselldörrar / automatisk dörr | Finns det ytterdörrar som ofta är öppna och där det inte går att bygga en vindfång/draglobby? | som ovan | Se över om ni kan installera karuselldörrar eller automatiska dörrar för att minska värmeförlusterna. | Anlita en arkitekt för rådgivning. | Karuselldörrar är ofta inte möjliga av kulturhistoriska skäl och är svåra att använda för synskadade och rullstolsburna personer. Automatiska dörrar kan vara ett alternativ.
EFFEKTIVITET
Planlösning | Skulle ni kunna flytta kontor och andra rum så att ni minskar den del av byggnaden som ni behöver värma, belysa eller kyla vid olika tidpunkter? | Om NEJ, radera raden. Om JA (eller KANSKE), ange platsens namn i denna cell (t.ex. ”salongens tak” eller ”hela byggnaden”). För flera platser, gör extra rader. | Gör rumsförändringar och justera styrning av värme, belysning och kyla. | Undersök hur varje utrymme används i nuläget. | Exempel på detta: Placera kontor som används kvällstid i en del av byggnaden, så att värme och belysning kan stängas av i andra delar. Placera förråd på husets skuggsida så att ni slipper kyla dem.
Zonindelat värmesystem | Är värmesystemet inte indelat i separata zoner? | som ovan | Installera zonindelad styrning av värmesystemet | Anlita en entreprenör som kan besiktiga, ge råd och lämna offert
Lokala direktverkande elradiatorer | Har ni utrymmen som värms upp via ett centralt värmesystem, men som inte används så ofta? | som ovan | Installera lokala elradiatorer med smart styrning. | Anlita en entreprenör som kan besiktiga, ge råd och lämna offert | Användbart i utrymmen som inte används så mycket. Det är bättre att värma upp ett utrymme lokalt än att värma upp hela zonen.
Uppgradera pumpar och fläktar till mer effektiva modeller | Har ert värme- eller ventilationssystem gamla fläktar och pumpar? | som ovan | Uppgradera pumpar eller fläktar med konstant varvtal till variabelt varvtal | Anlita en entreprenör som kan besiktiga, ge råd och lämna offert | De flesta nya fläktar och pumpar har variabel hastighet. Det kan vara möjligt att eftermontera en invertor på befintliga pumpar och fläktar. Denna förändring kräver ”2-vägs reglerventiler” och måste tas i drift av en professionell installatör.
LED-belysning | Har ni äldre tungsten- eller halogenlampor i er byggnad? | som ovan | Byt stegvis ut varje utrymme mot LED-lampor för att minska energianvändningen | Undersök alternativ online. Hitta en entreprenör som kan besiktiga, ge råd och lämna offert | LED-belysning genererar också mindre värme, vilket minskar energiförbrukningen för kylning.
Konvertera scenbelysning från tungsten till LED | Har ni äldre scenbelysning? | som ovan | Övergå successivt till ny LED-scenbelysning | Ta fram en kostnadskalkylerad för en gradvis övergång | Kräver att salongen stängs. Överväg att erbjuda de gamla tungstenlamporna till lokala frigrupper eller föreningar för återbruk.
Uppgradera dimmerrack till mer effektiva enheter | Har ni gamla dimmerrack? | som ovan | Upgradera dimmerrack | Ta fram en kostnadskalkylerad för en gradvis övergång
Installera eller uppgradera varmvattenberedare för tappvarmvatten | Förses handfat och duschar med vatten från en central ackumulatortank och värmepanna? | som ovan | Ersätt successivt varmvattenförsörjningen till handfat och duschar med lokala varmvattenberedare | Anlita en ingenjör som kan besiktiga och ge råd | Lokal eluppvärmning av varmvatten är ofta bättre för scenkonstbyggnader än att distribuera varmvatten runt om i byggnaden, och underlättar eventuell övergång till eluppvärmning. Denna förändring är mindre effektiv om ni har en hög varmvattenförbrukning.
Uppgradera ventliationen så att den innefattar en integrerad luftvärmepump | Har ni ett ventilationssystem med gamla ventilationsaggregat? | som ovan | Uppgradera systemet till ett FTX-system, dvs till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning som även hämtar energi från den varma ”spill”-luften. Kan kombineras värmepumpar, fjärrvärme och andra värmekällor. | Anlita en ingenjör som kan besiktiga och ge råd | Återvinner värme från frånluften. Kan användas för att värma vatten till duschar. All ny utrustning kan behöva tillstånd från myndigheter, ta reda på vad som gäller i ert område. Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för utrustningen och att tak eller golv kan bära den extra vikten. The supply and extract points need to be close together
Undermätare för el och uppvärmning | Behöver ni mer information om energiförbrukningen för att kunna fatta beslut om vilka hållbarhetsinsatser som ska prioriteras? | som ovan | Installera undermätare för el och värme för att upptäcka var ni använder mest energi | Anlita en elektriker som kan besiktiga och ge råd
Uppgradera hissmotorerna till mer effektiva modeller | Är era hissar mer än 10 år gamla? | som ovan | Uppgradera hissmotorerna till mer effektiva modeller | Rådfråga er underhållstekniker | Endast värt att göra om hissarna används ofta.
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR | inte en del av underhållprojekten
BIOLOGISK MÅNGFALD OCH VATTEN
Vattenfria urinoarer | Kan era urinoarer ersättas med vattenfria? | Om NEJ, radera raden. Om JA (eller KANSKE), ange platsens namn i denna cell (t.ex. "salongens tak” eller ”hela byggnaden”). För flera platser, gör extra rader. | Ersätt successivt urinoarer med vattenfria sådana | Anlita en entreprenör som kan besiktiga, ge råd och lämna offert
Flödesbegränsare på kranar | Går det att byta till snålspolande kranar eller montera flödesbegränsare? | som ovan | Byt successivt ut kranar eller montera flödesbegränsare | Anlita en entreprenör som kan besiktiga, ge råd och lämna offert
3 STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT
ISOLERING
Isolering av sluttande tak | Har ni sluttande tak som är bristfälligt isolerade? | Om NEJ, radera raden. Om JA (eller KANSKE), ange platsens namn i denna cell (t.ex. ”salongens tak” eller ”hela byggnaden”). För flera platser, gör extra rader. | Montera isolering på undersidan av takfallet, ELLER byt ut taket | Anlita en arkitekt för professionell rådgivning | Kräver noggrann detaljkonstruktion för att undvika kondens. Kan kräva tillstånd för kulturhistorisk byggnad
Isolering av flacka tack | Har ni flacka tak som är bristfälligt isolerade? | som ovan | Lägg om taket och installera bättre isolering | Anlita en arkitekt för professionell rådgivning | Formen på takutsprång och takfot förändras om taket blir tjockare och kräver noggrann design. Kulturhistoriska byggnader kan behöva tillstånd
Isolering av annat tak eller balkonger | Finns andra takytor, balkonger eller utsprång som behöver isoleras? | som ovan | Montera isolering för att skapa ett kontinuerligt ” isolerande täcke” runt byggnaden | Anlita en arkitekt för professionell rådgivning | Bygglov för kulturhistoriska byggnader kan komplicera genomförandet
Utvänding tilläggsisolering av väggar | Finns det bristfälligt isolerade ytterväggar som skulle kunna tilläggsisoleras? | som ovan | Tilläggsisolera väggar utvändigt | Anlita en arkitekt för professionell rådgivning | Inte möjligt för de flesta kulturhistoriska fasader, men kan vara tillämpligt på baksidan av byggnaden
Invänding tilläggsisolering av väggar | Finns det utrymmen där ytterväggarna skulle kunna tilläggsisoleras från insidan? | som ovan | Tilläggsisolera väggar invändigt | Anlita en arkitekt för professionell rådgivning | Omöjligt i kulturhistoriskt värdefulla miljöer med kornischer och andra utsmyckningar. Kan vara genomförbart i icke oublika utrymmen men kontrollera att tillgänglighet och utrymningsvägar inte påverkas negativt. Invändig tilläggsisolering av väggar kan leda till kondensrisk. Sök specialistrådgivning.
Förbättrad lufttäthet runt vägg/golv/tak-övergångar | "Läcker" byggnaden värmeenergi, med kalla utrymmen och drag? | som ovan | Utför byggnadsåtgärder för att förbättra lufttätheten | Anlita en besiktningsperson att utföra en infraröd undersökning av byggnaden som påvisar de områden där värmeförlusterna är som störst | Genomförs vanligen i samband med omfattande renoveringsbehov. Om lufttätheten ökas måste även ventilationen förbättras
Vindfång vid ytterdörrar | Finns det ytterdörrar som ofta står öppna och där man skulle kunna bygga ett vindfång för att förhindra värmeförluster? | som ovan | Installera vindfång vid externa entréer där det är möjligt | Anlita en arkitekt för professionell rådgivning | Ofta inte genomförbart för huvudentréer till kulturhistoriska byggnader. Kan vara möjligt i sidoentréer eller inlast.
Fönsterbyte | Har ni äldre fönster som kan bytas ut mot nya? | som ovan | Byt ut äldre fönster mot nya treglas- eller isolerglasfönster | Anlita en arkitekt för professionell rådgivning | Kan vara möjligt om fönstren ändå behöver bytas ut. Treglas- och isolerglasfönster har dock tjockare karmar, så det krävs omsorgsfull design för att undvika att det ursprungliga utseendet förändras, och i vissa fall är detta inte möjligt. Sekundärglas monterade på insidan kan vara ett alternativ för kulturhistoriska byggnader.
Takfönster för bättre dagsljus | Har du mörka rum där du skulle kunna installera takfönster för att få in dagsljus? | som ovan | Installera takfönster eller takfönsterkupoler | Anlita en arkitekt för professionell rådgivning | Bidrar till att minska belysningsens energiförbrukning. Kommer sannolikt att kräva tillstånd för kulturhistorisk byggnader
EFFEKTIVITET
Planlösning | Kan planlösningen ändras så att det går att minska hur stor del av byggnaden som behöver värmas, belysas eller kylas vid olika tidpunkter? | Om NEJ, radera raden. Om JA (eller KANSKE), ange platsens namn i denna cell (t.ex. ”salongens tak” eller ”hela byggnaden”). För flera platser, gör extra rader. | Omarbeta byggnadens planlösning | Anlita en arkitekt för att undersöka alternativa planlösningar | Exempel på detta: Placera kontor som används kvällstid i en del av byggnaden, så att värme och belysning kan stängas av i andra delar. Placera förråd på husets skuggsida så att ni slipper kyla dem.
Fjärrvärme | Kan byggnaden anslutas till ett lokalt fjärrvärmesystem? | som ovan | Anslut till fjärrvärme för att spara energi | Anlita en ingenjör för att undersöka genomförbarheten och påbörja diskussioner med fjärrvärmeleverantören. | Kontakta kommunen eller den lokala fjärrvärmeleverantören för att ta reda på om det finns en fjärrvärmeledning i närheten av byggnaden. Utrymme kommer att behövas för plattvärmeväxlare. Fjärrvärme kan endast användas för vattenburna värmesystem.
Hållbara värmesystem: större radiatorer som arbetar vid lägre temperaturer | Är det möjligt att montera fler och större radiatorer i vissa utrymmen? | som ovan | Installera fler och större radiatorer i samband med t ex installation av en värmepump eller ett elradiatorsystem | Anlita en maskiningenjör för att utforma ett hållbart värmesystem | Värmepumpar arbetar vid lägre temperaturer än värmepannor, så de behöver större radiatorer. Detta kan vara uteslutet i kulturhistoriska miljöer, men möjligt i utrymmen som loger etc.
Hållbara värmesystem: golvvärme som arbetar vid lägre temperaturer | Finns det utrymmen där golvvärme skulle kunna installeras? | som ovan | Installera lågtempererad golvvärme i samband med installation av en värmepump eller ett elektriskt värmesystem | Anlita en maskiningenjör för att utforma ett hållbart värmesystem | Utred eventuella tillgänglighetsproblem med förhöjda golv. Sannolikt inte möjligt med befintliga kulturhistoriska golv, men värt att överväga för alla ombyggda eller nya strukturer.
Mekanisk ventilation med värmeåtervinning (MVHR) | Har ni ventilationsanläggningar som bara släpper ut ”spill”-luft utan att återvinna värme? | som ovan | Byt till mekanisk ventilation med värmeåtervinning | Anlita en maskiningenjör för att utforma ett hållbart ventilationssystem | Kräver luftintag och -utlopp. Ytterligare stigrör kan behövas. All ny utrustning kan behöva tillstånd från kulturarvsmyndighet. Kontrollera att det finns plats för utrustningen och att tak eller golv kan bära den extra vikten.
Byt från naturligt ventilerade utrymmen till mekanisk ventilation med värmeåtervinning | Har ni stora, naturligt ventilerade utrymmen? | som ovan | Byt till mekanisk ventilation med värmeåtervinning | Anlita en maskiningenjör för att undersöka genomförbarhet och utforma ett hållbart ventilationssystem | Omsorgsfull design krävs för nya ventilationskanaler mot en yttre fasad. Först behövs förbättringar av lufttätheten, t.ex. fönstertätning/renovering.
System för värmeåtervinning av spillvatten | Har ni ett varmvattensystem utan värmeåtervinning? | som ovan | Installera system för värmeåtervinning | Anlita en maskiningenjör för att undersöka genomförbarhet och utforma ett system för värmeåtervinning | ”Återvinner” den värme som försvinner genom duschavloppet och förvärmer det nya vattnet. Lämpar sig endast för verksamheter med mycket hög varmvattenanvändning
Deplacerande ventilation till salongen | Har salongen ett traditionellt ventilationssystem (dvs. där luften pumpas in från tak och väggar i stället för att komma in under sätena)? | som ovan | Byt ventilationssystemet till ett deplacerande system, om det finns utrymme för kanalsystem under stolarna. | Anlita en arkitekt samt maskiningenjör för att undersöka genomförbarhet och utforma ett hållbart ventilationssystem | Det bästa sättet att värma och kyla ett auditorium är att långsamt och kontrollerat tillföra luft till undersidan av varje sittplats. I kulturhistoriskt värdefulla salonger kan det vara svårt. Alla nya synliga ventilationskanaler och luftgaller måste utformas med omsorg.
FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR
Solceller (elproduktion) | Finns det tak som inte är skuggade och som kan nås för underhåll, där ni skulle kunna installera solcellspaneler? | Om NEJ, radera raden. Om JA (eller KANSKE), ange platsens namn i denna cell (t.ex. ”salongens tak” eller ”hela byggnaden”). För flera platser, gör extra rader. | Installera solceller eller solfångare (se nedan) | Anlita en arkitekt och en hållbarhetsingenjör för att undersöka genomförbarhet och utforma ett lämpligt system | Takkonstruktionen kan behöva extra stöd. Tillstånd för historiska byggnader kommer förmodligen att behövas. Se till att taken är isolerade och reparerade/bytta innan de täcks med solcellspaneler. Används byggnaden främst på dagtid när solen är framme? Om inte, överväg att installera batteriteknik som hjälp. Sök professionell hjälp för att dimensionera och specificera systemet.
Batterier | Installerar ni solcellspaneler? Förbrukas den mesta av er energi på kvällen eller natten? | som ovan | Installera batterier för laddning under dagen och urladdning under kvällen/natten. | Anlita en arkitekt och en hållbarhetsingenjör för att undersöka genomförbarhet och utforma ett lämpligt system | Detta är en relativt ny teknik för byggnader. Den största utmaningen blir att hitta utrymme för batterierna
Solfångare (produktion av värme och varmvatten) | Finns det tak som inte är skuggade och som kan nås för underhåll, där ni skulle kunna installera solfångare? | som ovan | Installera solfångare för att värma varmvatten | Anlita en arkitekt och en hållbarhetsingenjör för att undersöka genomförbarhet och utforma ett lämpligt system | Hög efterfrågan på varmvatten krävs. Sök professionell hjälp för att dimensionera och specificera systemet. Bygglov kan krävas för solceller på detaljplanerat område. Se till att taken är isolerade och reparerade/bytta innan de täcks med solpaneler.
Byt ut äldre gas-/oljepannor mot en värmepump (luft-, sjö-, berg- eller jordvärme). Sök professionell rådgivning. | Har ni gamla gas- eller oljedrivna värmepannor? | som ovan | Byt ut pannor mot en luftvärmepump eller en berg-/ jordvärmepump. | Anlita en arkitekt och en hållbarhetsingenjör för att undersöka genomförbarhet och utforma ett lämpligt system | Byt ut gamla pannor när de är uttjänta. Byggnaden måste isoleras, större radiatorer och rör installeras och elförsörjningens kapacitet kontrolleras. Kontrollera att det finns utrymme för utrustningen och att tak och golv kan bära den extra vikten. Luftvärmepumpar är den vanligaste ersättningen för värmepannor. Markbaserade värmepumpar behöver externt utrymme. Tänk på att åtgärder inom detaljplanerat område samt på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan innebära utökad lovplikt, enligt både PBL och kulturmiljölagen (KML). Det är den sökandes ansvar att se till att relevanta tillstånd finns. Fråga den lokala byggnadsnämnden om vilka tillstånd som kan bli aktuella.
Byt ut gas-/oljepannor mot en värmepanna för biomassa (ved eller pellets) | Är fastigheten belägen på landsbygden, med tillgång till förnybart bränsle (som ved, pellets eller träflis)? | som ovan | Byt ut oljepannor mot en biomassapanna för ved, pellets eller flis. | Anlita en arkitekt och en hållbarhetsingenjör för att undersöka genomförbarhet och utforma ett lämpligt system | Hållbar vedförsörjning är en förutsättning. I städer installeras vanligen inte biomassapannor på grund av kraven på ren luft. Det behövs lagringsutrymme för bränsle
BIOLOGISK MÅNGFALD OCH VATTEN
Grönytor | Äger ni marken runt er byggnad? | Om NEJ, radera raden. Om JA (eller KANSKE), ange platsens namn i denna cell (t.ex. ”salongens tak” eller ”hela byggnaden”). För flera platser, gör extra rader. | Planera om utemiljön för att främja lokal biologisk mångfald | Anlita en landskapsarkitekt för att undersöka genomförbarhet och utforma ett grönområde som främjar biologisk mångfald
Gröna tak | Har ni platta tak som är tillgängliga för underhåll? | som ovan | Installera gröna tak | Anlita en arkitekt och en hållbarhetsingenjör för att undersöka genomförbarhet och utforma ett lämpligt system | Kontrollera att taket kan bära den extra vikten, att det är åtkomligt för underhåll och att takbeläggningen och isoleringen antingen är ny eller omsorgsfullt reparerad.
NOTERA
Varken Theatre Green Book eller dess författare och sponsorer är ansvariga för eventuella skador som indirekt eller direkt kan uppstå till följd av tillämpning eller användning av Theatre Green Book och dess innehåll. Ingen garanti ges eller antyds om riktigheten, tillförlitligheten, fullständigheten eller lämpligheten av de råd som finns i Theatre Green Book. Den erbjuds i god tro för att hjälpa scenkonstskapare att gå mot en mer hållbar praxis, men att använda innehållet är helt på användarens risk och ansvar.
Note on G49: Microsoft Office User: Åsa: Ska vi ge mer information? Vilken myndighet?
Note on G73: Microsoft Office User: Åsa: "stigrör" rätt översatt från "riser"? Vad är skillnaden från Underhållsprojektet för ventilation?